玻璃化转变温度的测定

玻璃化转变温度(Tg)是高聚物的一个重要特性参数，是高聚物从玻璃态转变为高弹态的温度．在聚合物使用上，Tg一般为塑料的使用湿度上限，橡胶使用温度的下限。从分子结构上讲，玻璃化转变是高聚物无定形部分从冻结状态到解冻状态的一种松弛现象，而不象相转变那样有相交热，所以其是一种二级相变(高分子动态力学内称主转变)。在玻璃化温度下，高聚物处于玻璃态，分子链和链段都不能运动，只是构成分子的原子(或基团)在其平衡位置作振动，而在玻璃化温度时，分子链虽不能移动，但是链段开始运动，表现出高弹性质。温度再升高，就使整个分子链运动而表观出粘流性质。在玻璃化温度时，高聚物的比热客、热膨胀系数、粘度、折光率、自由体积以及弹性模量等都要发生一个突变．DSC测定玻璃化转变温度Tg就是基于高聚物在玻璃化温度转变时，热容增加这一性质．在DSC曲线上，其表现为在通过玻璃化转变温度时，基线向吸热方向移动，如图1.35所示．图中A点是开始偏离基线的点。把转变前和转变后的基线延长，两线间的垂直距离△J叫阶差，在△J/2处可以找到C点。从C点作切线与前基线延长线相交于B点。ICTA建议用B点作为玻璃化转变温度Tg，实际上，也有取C点或取D点作为Tg的。在测定过程中，△J阶差除了与试样玻璃化转变前后的热容Cp之差有关外．还与升温速率β有关，此外与DSC灵敏度也有关。

玻璃化转变温度Tg除了取决于聚合物的结构之外，还与聚合物的分子星，增塑剂的用量，共聚物或共混物组分的比例，交联度的多少以及聚合物内相邻分子之间的作用力等部有关系．

Tg与聚合物的重均分子量之间的关系，如下式所示：

式中了Tg为玻璃化转变温度(K)，Tg∞为聚合物分子量为无限大时的Tg值(K)．Mw为聚合物的重均分于量，C为常数．

图1.36(a，b)是聚苯乙烯玻璃化温度与其重均分子量的关系曲线。在分子量低的阶段，Tg随分子量增长而很快增高，在分子量足够大时，则与分子量几乎无关．

Tg与增塑剂的用量的关系如下式所示

式中Tg为混合体系的玻璃化转变温度(K)， W1，2为组分1和2的重量百分数(%)，Tg1，2为组分1和2的玻璃化转变温度(K)．

图1.37(a，b，c)是聚氯乙烯的玻璃化转变温度与增塑剂DOP用量之间的关系曲线．由图可见，随增塑剂用量的增加，玻璃化转变温度下降，在增塑剂用虽超过50％(重量)以后，Tg下降幅度减小。

Tg与共聚物组分的关系，如下式所示：

式中Tg为共聚物的玻璃化转变温度(K)，W1，2为组分l和2的重量分数，Tg1，2为1和2各自均聚物的玻璃化转变温度(K)．当W2＝(1一W1)时，(1.53)式可写成如下形式

图1.38(a，b)是苯乙烯与丁二烯无规共聚物的玻璃化转变温度与其组分比例的关系曲线，说明了，随共聚物中苯乙烯重量分数的增加而增高。

表1.6示出一些高聚物的玻璃化转变温度。

玻璃化转变温度与测定时的升温速率有很大关系。S. Strella用DTA作了聚甲基丙烯酸甲酯在不同升温速率下的玻璃化转变温度，结果如图1.39所示．他发现玻璃化转变温度的对数与升温速率成线性关系，外推到升温速率为零时得到的Tg(110℃)才是真正的坡璃化转变湿度。

玻璃化转变温度，没有很固定的数值，住往随测定方法和条件而变。因此，在标出某聚合物的玻璃化转变温度时，应注明测定的方法和条件．